ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

CONCORRÊNCIA n° 02/18

PROCESSO TC-A n° 9.042/026/16

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                    ,     de                            de 2018.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA nº 02/18

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: ( ) |  |
| e-mail: |  | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma da Diretoria de Materiais - DM, situada no andar térreo do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TCA 9.042/026/16 |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |

| ITEM |  | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | SOMA |
|  |  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Montagem de canteiro de obra | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Remoções/Demolições |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Remoção de piso tipo "paviflex" | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Remoção de tubulação de ar condicionado | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Remoção de divisórias existentes | m² | 165 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Remoção de forro de gesso, com cuidados especiais com os equipamento de alerta a incêndio e luminárias de emergência. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Remoção de portas e batentes | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Remoção de persianas e acessórios e guarda do material | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Demolição do piso cerâmico do banheiro feminino, onde será construído o banheiro para PNE | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Remoção do Quadro de Distribuição de Energia | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Remoção dos "Cassetes" e acessórios do Sistema de Ar Condicionado | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Remoção do rack e equipamentos de TI | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Parte Civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Fornecimento e instalação de parede de drywall dupla com recheio de lã de rocha. | m² | 306 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Construção de rampa para PNE | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Fornecimento e instalação de piso laminado melamínico | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Fornecimento e instalação de forro modular em placas de alumínio - 625x625 mm. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Fornecimento e instalação de sancas de gesso | m² | 128 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Fornecimento e instalação de portas e batentes de madeira, incluindo acessórios, acabamento, fechaduras e maçanetas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 |  | Medidas de 0,70 x 2,10 m | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.2 |  | Medidas de 0,80 x 2,10 m | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.3 |  | Medidas de 0,90 x 2,10 m | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Fornecimento e colocação de piso porcelanato polido, 40x40 cm, incluindo rejunte | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  | Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico, incluindo rejunte | m² | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  | Fornecimento e instalação de porta e batente especial, medidas 2,00 x 2,10 m. Incluindo barra antipânico com fechadura. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 |  | Regularização, preparação de superfícies de paredes e e pintura geral, com tinta acrílica, a base de água. | m² | 725 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 |  | Reparo e/ou nivelamento do contrapiso para assentamento do revestimento com argamassa traço 1:3 e aditivo para melhor aderencia. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 |  | Regularização do contrapiso (argamassa autoadensante e lixa) para recepção do revestimento. | m² | 410 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 |  | Apresentação dos "as-built", arquiterura, elétrica acompanhada de ART, hidráulica e do sistema de segurança de incêndio. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Instalação Elétrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama | m | 2.280 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama | m | 700 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Eletroduto corrugado flexível 3/4" | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Calha de iluminação 0,625 x 0,625 com 4 lâmpadas tubulares de led 10W, completa, incluindo aletas metalizadas. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Tomadas com suporte para luminárias de aclaramento. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  | Cabo PP 3x1,5mm2 para ligação das calhas de iluminação. | m | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 |  | Pugle de tomada (2P+T) para ligação das calhas de iluminação. | u | 101 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 |  | Quadro metálico de embutir, completo para 25 posições de disjuntores DIN unipolar, 15 disjuntores DIN bipolares e 1 disjuntor tripolar. Incluso barramento, inclusive de terra, proteção de acrílico, identifiação dos circuitos. Incluindo chumbamento. | u | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 |  | Disjuntor Monopolar 16A | u | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 |  | Disjuntor Bipolar 16A | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 |  | Disjuntor Tripolar 80 A. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 |  | Interruptor 4x2, de embutir, incluindo caixa e todos os acessórios | u | 19 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Instalação Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (3"), branco, para ligação com a rede de esgoto local | m | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (4"), branco, para ligação com a rede de ventilação local | m | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC (3/4") para ligação à rede água existente no local | m | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Fornecimento e instalação de registro metálico de gaveta 3/4" para tubulação de água fria | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Fornecimento e instalação de registro metálico de gaveta 11/4" para a tubulação da válvula de descarga | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  | Fornecimento e instalação de válvula de descarga com acionamento duplo | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Fornecimento e instalação de tubo metálico cromado para bacia sanitária | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Fornecimento e instalação de torneira metálica para lavatório 3/4" | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  | Fornecimento e instalação de bacia sanitária branca especial, com caixa acoplada, para PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 |  | Fornecimento e instalação de lavatório branco, sem coluna, para PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 |  | Fornecimento e instalação de ralo sifonado com acabamento em aço, com sistema Ab. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 |  | Fornecimento e instalação de torneira de limpeza 3/4" | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 |  | Fornecimento e instalação de assento para bacia sanitária | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Itens Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox, com seção circular, incluindo pilaretes | m | 27,7 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 |  | Fornecimento e instalação de vidros transparentes, espessura 6 mm. | m | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 |  | Fornecimento e instalação de lã de rocha ensacada, densidade 48 kg/m3, espessura 50 mm | m² | 84 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 |  | Fornecimento e instalação de acessórios para o banheiro de uso restrito |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.1 |  | Barra de apoio de aço inox, comprimento de 80 cm | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.2 |  | Barra de apoio de aço inox, para lavatório | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.3 |  | Espelho para banheiro, e=6 mm, 70 x 50 cm | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.4 |  | Porta papel higiênico | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 |  | Fita adesiva antiderrapante transparente, 50 mm | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 |  | Reinstalação das persianas. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 |  | Reinstalação das luminárias de emergência e sensores de fumaça. | u | 33 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SISTEMA DE TI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Cabeamento estruturado para 130 pontos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Eletrocalha metálica perfurada galvanizada, 300 x 100 mm | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Eletrocalha metálica perfurada galvanizada, 100x50 mm | m | 26 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Canaleta de rodapé e vertical | m | 236 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Caixas de 2 tomadas elétricas / 2 tomadas RJ45 cat6 | u | 65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Cabeamento em cobre cat6, incluindo conectorização. | m | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | Conectores 8P8C (RJ45 fêmea) Cat6, cor branca (jack/keystone) | u | 130 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | Patch Panel 24 portas Cat.6 19" | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 2,5 m, cor branca | u | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 1,5 m, cor branca | u | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Patch cord RJ45 Cat6 - flexível com boot, 1,5 m, cor amarela | u | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  | Switch de Borda - camada 2 - 24 portas Gigabits + 2 SFP - POE e POE+ | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  | Fornecimento de transceivers SFPs 1000Base-SX (mini-GBIC) | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |  | Patch cord ópticos 2 m tipo SC/LC duplex multimodo 62,5/125 | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |  | Etiquetas de Identificação | u | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Certificação dos pontos da Rede Estruturada | u | 130 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | "As Built" da Rede implantada | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Unidade condensadora de no mínimo 12 HP | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Unidade condensadora de no mínimo 16 HP | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 30.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 24.000 BTU's | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Unidade evaporadora tipo cassete de 4 vias, de 18.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1.3/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1.1/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 7/8", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 3/4", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 5/8", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 110 |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 1/2", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | Tubulação de cobre para gás/líquido, 3/8 ", incluindo suportes, conexões e isolamento térmico. | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  | Derivações, fita aluminizada e demais componentes para montagem da tubulação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  | Tubulação de dreno, PVC, 1". | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 4.16 |  | Reforma do quadro elétrico das unidades condensadoras | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  | Cabo flexível para alimentação das condensadoras, 4 x 6 mm² | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  | Cabo flexível para alimentação das evaporadoras, 4 x 4 mm² | m | 880 |  |  |  |  |  |
| 4.19 |  | Fiação de controle, 2 x 1,5 mm² | m | 640 |  |  |  |  |  |
| 4.20 |  | Furação de paredes para passagem de tubulação | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.21 |  | Eletrodutos e caixas de passagem para a fiação | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.22 |  | Gás R-410 | kg | 240 |  |  |  |  |  |
| 4.23 |  | Base para instalação das condensadoras | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.24 |  | Caixa ventiladora para sistema de renovação de ar | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.25 |  | Duto em chapa de aço galvanizado | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 4.26 |  | Duto flexível | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 4.27 |  | Grelha de retorno do ar | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 4.28 |  | Comissionamento e testes | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.29 |  | Desenho "as built" e ART. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | LIMPEZA e DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Limpeza permanente e final | m² | 500 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Remoção de Entulho | m³ | 72 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Apresentação de Projeto de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil - PGRCC | u | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL, COM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Concorrência nº 02/18

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 02/18, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Concorrência nº 02/18, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................