ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE nº 02/13

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ: |

| Planilha Geral de Mão de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Serviço |  |  | Descrição |  | Quant. | Unidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| 1 | Civil |  |  | Mobilização e desmobilização, locação de andaime, demolições, nova alvenaria, instalações em geral, remanejamentos, acabamentos, pinturas, remoção de entulho, caçamba, limpeza geral, ART |  | 1 | unidade |  |  |
| 2 | Elétrica |  |  | Verificação de entrada de energia, infraestrutura geral para alimentação das mesas de trabalho, circuito para ar-condicionado, remanejamentos, plugues, interruptores, tomadas, luminárias, testes |  | 1 | unidade |  |  |
| 3 | Ar-Condicionado |  |  | Instalações, infraestrutura, acabamento, testes |  | 1 | unidade |  |  |
| 4 | Rede de Dados |  |  | Infraestrutura, cabeamento de entrada (FE) padrão Telefônica/Vivo, cabeamento geral interno, interligações, testes e certificação |  | 1 | unidade |  |  |
| 5 | Telefonia |  |  | Infraestrutura, cabeamento, interligações e testes |  | 1 | unidade |  |  |
| 6 | Marcenaria |  |  | Confecção e instalação de balcão e revisão de mobiliário |  | 1 | unidade |  |  |
| SUBTOTAL SEM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| Planilha Geral de Materiais e Equipamentos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Civil |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Lona plástica para proteção | 30 | m² |  |  |
|  | 1.2 | Pisos e azulejos | 15 | m² |  |  |
|  | 1.3 | Porta de alumínio anodizado bronze, com folha de vidro independente, 2,10m X 0,90m, completa, com grade, batente e fechadura, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |  |  |
|  | 1.4 | Bacia sanitária P.N.E, completa, com assento com tampa e caixa de descarga acoplada, Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |  |  |
|  | 1.5 | Pia para banheiro P.N.E, completa, com torneira de fechamento automático, coluna e sifão, Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |  |  |
|  | 1.6 | Barra de apoio para banheiro P.N.E, em aço inox, NBR 9050:2004 | 2 | unidade |  |  |
|  | 1.7 | Porta lisa de madeira para banheiro P.N.E, 2,10m X 0,90m, branca, completa com batente, fechadura e puxador, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 1 | unidade |  |  |
|  | 1.8 | Assento plástico para bacia sanitária, convencional, na cor branca | 4 | unidade |  |  |
|  | 1.9 | Corrimão de alumínio, completo, para atendimento da Norma NBR 9050:2004 | 30 | metro linear |  |  |
|  | 1.10 | Grade de alumínio anodizado bronze para janela, 2,00m X 1,20 | 16 | unidade |  |  |
|  | 1.11 | Sinalização de emergência para todos os pavimentos, conforme Instrução Técnica nº 20/2011 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo | 1 | unidade |  |  |
|  | 1.12 | Fita antiderrapante 50mm X 5m, Safety Walk 3M ou similar | 6 | rolo |  |  |
|  | 1.13 | Mastro para bandeira, em alumínio, articulado, 2,20m | 3 | unidade |  |  |
|  | 1.14 | Diversos: cimento, areia, tijolos, tinta látex, gesso | 1 | unidade |  |  |
| 2 | Elétrica |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Luminárias de sobrepor, tipo refletiva (aletas espelhadas), com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 Watts cada inclusas | 14 | unidade |  |  |
|  | 2.2 | Luminárias de embutir em forro de gesso, tipo refletiva (aletas espelhadas), com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 Watts cada inclusas | 7 | unidade |  |  |
|  | 2.3 | Luminárias de emergência, com lâmpadas inclusas | 10 | unidade |  |  |
|  | 2.4 | Tomada simples de embutir, 4X2, com espelho, NBR 14136:2002, 10A | 54 | unidade |  |  |
|  | 2.5 | Tomada simples de embutir, 4X2, com espelho, NBR 14136:2002, 20A | 3 | unidade |  |  |
|  | 2.6 | Tomada simples de sobrepor, NBR 14136:2002, 10A | 20 | unidade |  |  |
|  | 2.7 | Plugue 2P+T, NBR 14136:2002, 10A | 20 | unidade |  |  |
|  | 2.8 | Plugue 2P+T, NBR 14136:2002, 20A | 3 | unidade |  |  |
|  | 2.9 | Interruptor simples, com espelho | 15 | unidade |  |  |
|  | 2.10 | Interruptor duplo, com espelho | 7 | unidade |  |  |
|  | 2.11 | Interruptor duplo com 01 tomada, com espelho | 7 | unidade |  |  |
|  | 2.12 | Cabo flexível 2,5mm², vermelho | 100 | metro |  |  |
|  | 2.13 | Cabo flexível 2,5mm², preto | 100 | metro |  |  |
|  | 2.14 | Cabo flexível 2,5mm², verde | 100 | metro |  |  |
|  | 2.15 | Cabo PP 3 X 1,5mm³ | 100 | metro |  |  |
|  | 2.16 | Diversos: caneletas e eletrodutos plásticos, caixas de sobrepor, caixas de passagem, fixadores, parafusos, buchas, porcas, arruelas, fita isolante, identificação | 1 | unidade |  |  |
| 3 | Ar-Condicionado |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Ar-condicionado tipo "split", 24.000 BTU/h, frio, 220 Volts, composto de unidade interna e externa, cor branca, com controle remoto, com controle automático da direção/fluxo de ar, unidade externa com tratamento anticorrosivo, classificação energética A (selo PROCEL) | 1 | unidade |  |  |
|  | 3.2 | Ar-condicionado tipo "janela/parede", 12.000 BTU/h, frio, 220 Volts, cor branca, com controle remoto, com controle automático da direção/fluxo de ar, com tratamento anticorrosivo, classificação energética A (selo PROCEL) | 3 | unidade |  |  |
|  | 3.3 | Diversos: tubulação de cobre, vedação, isolante térmico, suportes, fixadores, emendas, junções, roscas, porcas, parafusos | 1 | unidade |  |  |
| 4 | Rede de Dados |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Patch Panel Cat5e, 48 portas, 1U alta densidade, completo com os respectivos keystones, Furukawa ou similar | 1 | unidade |  |  |
|  | 4.2 | Cabo UTP 4 pares, Cat5e, Furukawa ou similar | 1 | caixa com 305m |  |  |
|  | 4.3 | Diversos: eletrodutos, caixas de passagem, caixas de sobrepor, conectores, keystones, parafusos, fixadores, anilhas de identificação | 1 | unidade |  |  |
| 5 | Telefonia |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Central telefônica para no mínimo 20 ramais e 4 linhas, analógica, com proteção elétrica nos troncos, ramais e entrada de energia, modo decádico e multifrequencial, com recurso de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular. | 1 | unidade |  |  |
|  | 5.2 | Voice Panel Cat3, 30 portas, 1U, completo com os respectivos keystones, Furukawa ou similar | 1 | unidade |  |  |
|  | 5.3 | Diversos: eletrodutos, cabos, conectores, tomadas | 1 | unidade |  |  |
| 6 | Marcenaria |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Balcão 1,50 X 1,10 X 0,50 (L x A x P) em compensado 20mm, com revestimento laminado melamínimo, com divisória central e duas prateleiras, com frente fechada, com 6 rodízios de silicone com travas | 1 | unidade |  |  |
|  | 6.2 | Diversos: pregos, parafusos, arruelas, cola, fixadores | 1 | unidade |  |  |
| SUBTOTAL SEM BDI |  |  |  |  |  |  |

| Preços Finais | Valor (R$) |
| --- | --- |
| SUBTOTAL GLOBAL (somatória da Planilha Geral de mão de obra com a Planilha Geral de materiais e equipamentos - sem BDI) |  |
| BDI |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |
| Valor Total Global por Extenso: |  |

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo de 30 dias).

Validade da proposta: 	______ dias (mínimo 60 dias).

Prazo de garantia:  ______ (________) meses para os produtos (mínimo de 12 meses) e de ______ (_______) anos para os serviços (mínimo de 5 anos).

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Memorial Descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013.

___________________________________

Assinatura do licitante ou seu representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_________________

ANEXO IV

Declaração para participação na licitação

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A empresa (denominação) ______________________________________, CNPJ nº. ________________, estabelecida à ________________________ (endereço), declara interesse na participação do Convite nº 02/13 e, para tanto, apresenta o original (ou cópia autenticada) do Certificado de Registro Cadastral expedido por________________________ (mencionar o órgão expedidor), com validade para até __/__/__, com classificação em categoria compatível com o objeto da licitação.

São Paulo, em __ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

(uma via para a Seção de Licitações e outra para o licitante)

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Convite nº 02/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a __________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em __ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

ANEXO VI

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Licitação: Convite nº 02/13

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do R.G. nº. _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório do Convite nº 02/13, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em __ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A ______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Convite nº 02/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ___ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº. 12.799/08 – CADIN Estadual)

Eu ________________________ (nome completo), representante legal da empresa ____________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em __ de __________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

# ANEXO X

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Reforma e adequação do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Santos - UR 20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atestamos, para fins de participação no Convite nº 02/13, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________