
Consultoria e Projetos Estruturais


PARECER TÉCNICO
O presente Parecer Técnico tem por objetivo analisar os resultados do relatório de sondagens realizados em 06/01/2014 no terreno situado à Av. Ariberto Pereira da Cunha s/n, Guaratinguetá – SP, afim que se permita avaliar os critérios de engenharia utilizados na elaboração do projeto de fundação da obra do mesmo endereço, cujos parâmetros iniciais foram norteado por relatório de sondagem contido no Edital de licitação e datado em 12/11/2011
1. Descrição da Sondagem
O relatório realizado em 06/01/2014 foi composto por 6 (seis) pontos de sondagens e dois poços de verificação de níveis do lençol freático P01 e P02. Estes últimos indicaram profundidade da lamina d’água em 9,81 e 11,61 m respectivamente em 31/01/2014. Os gráficos que representam os pontos de sondagens indicam alternância de solos coesivos e não coesivo de consistência não superior a rija.  Com referência aos resultados de SPT, observa-se que embora exista uma alternância em seus valores iniciais, há uma tendência de acréscimo à medida que se aumenta a profundidade.
2. Análise da Sondagem.
Comparados pelos os parâmetros adotados no projeto, o relatório de sondagem de 06/01/2014 indica aproximação nos tipos de solo (alternância de solos coesivos para não coesivos).  Os níveis do lençol freático verificados pelos poços P01 e P02, bem como pelos pontos de sondagens, revelam que há estacas com suas cotas de apoios submersos. Os valores de SPT são superiores, o que indica solo de resistência superior em relação ao adotado.
3. Conclusão

Dentro do exposto, as condições do solo verificadas pela sondagem de 06/01/2014, atendem as demandas consideradas de carga, entretanto a tipologia adotada para as estacas deverá ser hélice continua devido aos trechos submerso e ao acréscimo nos valores de SPT.  Assim, se faz cogente ajustar o projeto de fundação originalmente apresentado para estacas hélice contínua.  
Esperando ter atendido ao solicitado, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

[image: image1.png]



17 de julho de 2014
   Eng. Roberto Antonio de Lima

        CREA 5060700880/D
Rua Dr. IlarinoJuliano, 08 Sala 10 - Cep 06038-323 –São Paulo - Fone / FAX: (0xx11) 3694-6726 E-mail ral_eng@terra.com.br

1/1

