ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm2-licitacoes@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 03/22

SEI PROCESSO nº 6914/2022-06

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                    ,     de                            de 2022.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-2, pelo e-mail dm2-licitacoes@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 03/22

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: ( ) |  |
| e-mail: |  | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO : Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático (QTA) para o prédio Anexo II e expansão das cargas do QTA dos prédios Sede e Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. SEI - Processo n° 6914/2022-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM / SUBITEM |  | SERVIÇOS |  | Unidade |  | QTD |  | VALORES (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  |  |  | TOTAL |  |  |  | SOMA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material |  | Mão de Obra |  | Material |  | Mão de Obra |  |  |
| 1. PRÉDIOS SEDE/ANEXO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Preparação/Remoção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Adoção de procedimentos de segurança para desenergização das instalações. |  | u |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Remoção, sem reaproveitamento dos componentes elétricos e do painel elétrico utilizado atualmente. |  | u |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Remoção e reinstalação das placas metálicas do forro, para instalação da infraestrutura. |  | m² |  | 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de placa de drywall, de dimensões aproximadas de 0,80 x 1,20m. |  | u |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Infraestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 50 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 100 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 2", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Fornecimento e instalação de placa de drywall, chapa rosa, de dimensões aproximadas de 0,80 x 1,20 m, espessura mínima de 1,25 cm de espessura. |  | u |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Pintura das placas de drywall instaladas, com tinta acrílica premium, lavável e antimofo. Cor de referência “Branco fosco” (catálogo Suvinil), com regularização da superfície com emassamento, lixa e aplicação de seladora |  | m² |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Cabeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 4 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 10 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 1063,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 25 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 35 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 50 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 70 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Fornecimento e instalação de painel elétrico completo, trifásico, dimensões aproximadas de 800 x 700 x 1800 mm (LxPxA), barramento de cobre para, no mínimo, 1000A, com terra e neutro, em conformidade à NR-10, NBR 5410 e IEC 60439-1. Todas as ligações do painel anterior deverão ser refeitas, assim como a recolocação dos componentes reaproveitados, e a instalação das novas cargas. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico de sobrepor completo, trifásico, 16 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 160A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para o remanejamento das cargas. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico completo, trifásico, 24 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 200A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para o remanejamento das cargas. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Fornecimento e instalação de chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível, com fusíveis, de 1000A. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético ajustáveis, de 200A. |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 160A. |  | un |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 125A. |  | un |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 100A; |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 40A. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, tipo DIN, de 63A. |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, tipo DIN, de 16A. |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar, tipo DIN, de 16A. |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Recinto do gerador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Fornecimento, montagem e instalação de sistema de exaustão axial completo, para vazão de, no mínimo, 1000 m³/h. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Substituição do revestimento acústico existente, com remoção do revestimento atual, fornecimento e instalação de novo revestimento acústico incombustível, de 50mm. |  | m² |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Fornecimento e instalação de tanque de combustível metálico para ambiente externo, com capacidade de 250 litros, completo, incluso mangueira, adaptador de mangueira, válvula, bomba e todos os demais materiais, equipamentos e serviços necessários para a instalação e interligação com o tanque diário, assim como toda a infraestrutura de fundação, contenção, etc., necessários para instalação do mesmo |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Elaboração e entrega de toda a documentação a ser enviada para a concessionária de energia - ENEL, necessária para a utilização do sistema de transferência automático. |  | u |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRÉDIO ANEXO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Preparação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Adoção de procedimentos de segurança para desenergização das instalações. |  | u |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Infraestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 50 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 100 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 150 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 3", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Cabeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 16 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 25 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 50 mm² com capa antichama PVC; |  | m |  | 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático trifásico 220 V para, no mínimo, 160A, completo, incluso Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), dispositivos de proteção, contatores, botoeiras, etc., compatível com o gerador atualmente utilizado. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico completo, trifásico, 12 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 160A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para a instalação das novas cargas. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Fornecimento e instalação de chave seccionadora trifásica de 125A. |  | un |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 63A. |  | un |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Elaboração e entrega de toda a documentação a ser enviada para a concessionária de energia - ENEL, necessária para a utilização do sistema de transferência automático. |  | u |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI (R$) |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, COM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: ________________________________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Os equipamentos, peças, partes, acessórios e demais materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou conforme o padrão do fabricante, se esta for maior, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 03/22

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/22, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 03/22, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo;

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

- Estar ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

E-mail: ..................

ANEXO VIII

ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático (QTA) para o prédio Anexo II e expansão das cargas do QTA dos prédios Sede e Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº 03/22, promovida por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2022, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matrícula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________