ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 06/13
PROCESSO TC-A n° 12.174/026/10
Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2013
Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.
ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 06/13
	DADOS DO LICITANTE

	Denominação:

	Endereço:

	CEP:
	Fone:
	Fax:

	e-mail:
	CNPJ:


Observação: 
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

Objeto: Reforma do imóvel que abriga a Unidade Regional de Campinas - UR-3, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.
	PLANILHA DE SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA A UR-3 - CAMPINAS,

COM MEMORIAL DESCRITIVO INCORPORADO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	Qtde
	VALORES (R$)

	
	
	
	
	UNITÁRIO
	SUBITEM
	SOMA

	
	
	
	
	MAT.
	M.O.
	MAT.
	M.O.
	

	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)X(2)
	(5)=(1)X(3)
	(6)=(4)+(5)

	PARTE GERAL

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1
	Mobilização de obra e equipamentos e canteiro de obra
	m²
	50
	
	
	
	
	

	1.2
	Proteção dos mobiliários, equipamentos e pisos com isolamento da área para não espalhar o pó.
	m²
	200
	
	
	
	
	

	1.3
	Andaime metálico com altura de 6m e área de plataforma de 18m²  (locação), para serviços nos brises soleils, platibandas, forro e pinturas em geral. 
	mês
	3
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 1
	
	
	

	

	2
	REMOÇÕES

	2.1
	Demolir revestimento de piso em concreto  e= 7,5cm  do passeio público.
	m²
	3 
	
	
	
	
	

	2.2
	Remoção de entulho com empolamento de 100% (bota fora)
	m³
	4 
	
	
	
	
	

	2.3
	Remoção de porta de vidro temperado com mola hidráulica, de 0,80 x 2,10, com reaproveitamento, da sala dos advogados.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	2.4
	Remoção de terra sob o recinto da passarela para regularização do piso.
	m³
	4 
	
	
	
	
	

	2.5
	Demolir parede divisória de "dry wall" e=10cm
	m²
	13 
	
	
	
	
	

	2.6
	Demolição de balcão de alvenaria com aproveitamento do tampo de granito, com dimensão aproximada de 4,90 x0,83 x e=15cm. 
	m³
	0,6 
	
	
	
	
	

	2.7
	Remoção de forro modular de fibra de rocha/pvc. 
	m²
	29 
	
	
	
	
	

	2.8
	Remoção e reinstalação de luminárias 4x16w
	u
	4 
	
	
	
	
	

	2.9
	Remoção e reinstalação de bocal de insuflamento do ar condicionado 
	u
	1 
	
	
	
	
	

	2.10
	Remoção e reinstalação de bomba de pressurização de hidrantes
	u
	1 
	
	
	
	
	

	2.11
	Remoção e reinstalação de tubos da bomba de incendio de 2" de ferro galvanizado.
	m
	12 
	
	
	
	
	

	2.12
	Remoção de chapas de fibro cimento da platibanda (aprox. 1x1,5m) da fachada frontal (45m²) e placas danificadas das demais fachadas (9m²).
	m²
	54 
	
	
	
	
	

	2.13
	Demolição de parede de alvenaria, espessura de 15cm,  sob a passarela para instalaçao de portas e grelhas de ventilação.
	m³
	1,5 
	
	
	
	
	

	2.14
	Aluguel de caçamba (4m³), para remoção de entulho
	m³
	8 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 2
	
	
	

	

	3
	MUROS / PAREDES / REVESTIMENTO

	3.1
	Chapisco e emboço em paredes e teto do recinto sob a passarela,  com argamassa de cimento e areia (1:3)
	m²
	133 
	
	
	
	
	

	3.2
	Troca de azulejo 15x15 branco danificados,   com rejuntamento,   no  banheiro fem.
	m²
	1 
	
	
	
	
	

	3.3
	Restauração de revestimento em pastilha de 2,5x2,5cm, nas fachadas
	m²
	0,5 
	
	
	
	
	

	3.4
	Parede divisória de dry wall com e=10cm. 
	m²
	23 
	
	
	
	
	

	3.5
	Divisória de celulose prensado alveolar (colméia), na cor palha e porta de 0,80m completa com fechadura de chave, abrindo para fora, para isolamento dos servidores da área de manutenção de aprox. 1,80x1,80, com altura de um painel.
	m²
	8 
	
	
	
	
	

	3.6
	Rodapé em granito tipo cinza andorinha com e=8cm, com rejuntamento, no balcão e divisória de dry wall.
	m
	17 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 3
	
	
	

	

	4
	PISO 

	4.1
	Revestimento em concreto do passeio público e na garagem coberta,  com e=7,5cm - lastro de concreto magro de  5cm,  revestimento de argamassa de 2,5cm -, traço 1:3, sarrafeado, para conserto e nivelamento. Inicialmente deverá promover o apiloamento do solo.
	m²
	123 
	
	
	
	
	

	4.2
	Cimentado sarrafeado com argamassa de cimento areia traço 1:3 com espessura de 4cm, sob a passarela do auditório.


	m²
	47 
	
	
	
	
	

	4.3
	Plataforma suporte em concreto com altura de 10 cm sob 4 caixas d'água de 5000 l instaladas na garagem e suporte para a bomba d'água.


	m²
	50 
	
	
	
	
	

	4.4
	Nivelar  piso de blocos de concreto sextavado no estacionamento, com remoção, complementação de colchão de areia e assentamento dos blocos.
	m²
	100 
	
	
	
	
	

	4.5
	Piso ceramico de 30x30  com rejuntamento, no abrigo de botijões de gás, trocar placa quebrada
	u
	1 
	
	
	
	
	

	4.6
	Piso elevado metálico com recheio em concreto e revestimento em paviflex, cor palha,  com pedestal regulável para a sala dos servidores
	m²
	3,2 
	
	
	
	
	

	4.7
	Reconstituição de piso em placas de granito 40x40 tipo cinza andorinha no local da remoção do balcão e parede divisória de gesso.
	m²
	5,3 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 4
	
	
	

	

	5
	PORTAS E COMPLEMENTOS

	5.1
	Substituir revestimento de fórmica da folha de porta de madeira de 0,90m no wc masc. (1 lado) que está quebrada.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	5.2
	Instalar puxador de porta, em metal cromado, wc fem e masc.
	u
	16 
	
	
	
	
	

	5.3
	Reinstalação de porta de vidro de 0,80 x 2,10 que foi removida da sala dos advogados
	u
	1 
	
	
	
	
	

	5.4
	Revisar porta de madeira de  0,70m, do box de banheiro,  com realização de ajustes e consertos, bem como a troca de elementos danificados, do wc fem.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	5.5
	Revisar porta de madeira de  0,90m, do box de banheiro,  com realização de ajustes e consertos, bem como a troca de elementos danificados, do wc masc.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	5.6
	Portinhola de alumínio com palheta de ventilação de 0,80m x 1,60m, completa, anodizado natural, para o recinto sob a passarela.
	u
	4 
	
	
	
	
	

	5.7
	Portinhola de alumínio com palheta de ventilação de 2 folhas de 1,60m x 1,60m, completa, anodizado natural para recinto sob a passarela.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	5.8
	Portinhola de alumínio de 1x1m para acesso ao vão entre a laje e o telhado
	u
	4 
	
	
	
	
	

	  SUBTOTAL DO ITEM 5
	
	
	

	

	6
	JANELAS

	6.1
	Instalar grade de aluminio para ventilação do recinto sob a passarela com medida de 50x50cm, anodizado natural.
	u
	4 
	
	
	
	
	

	  SUBTOTAL DO ITEM 6
	
	
	

	

	7
	COBERTURA / FORRO 

	7.1
	Instalação de tampas laterais das laminas dos brises em chapa de policarbonato alveolar com medida aprox. 0,70 x 2m, com rebites pops e aplicação de silicone neutro para vedação. A tampa deve acompanhar o desenho da secção da lamina (asa) do brise, em ambos lados.
	u
	62 
	
	
	
	
	

	7.2
	Forro de madeira, lambril de primeira, com respectiva estrutura, para parte externa e em frente as portas do saguão do auditório.


	m²
	10 
	
	
	
	
	

	7.3
	Forro de placas de fibra mineral.


	m²
	19 
	
	
	
	
	

	7.4
	Telhado para cobertura dos equipamentos de ar condicionado com telhas chapa galvanizada e estrutura metálica leve pintada com fundo zarcão e 3 demãos de esmalte sintético.
	m²
	18 
	
	
	
	
	

	7.5
	Fixação de forro de pvc em régua solto, na entrada lateral do auditório e pontos diversos
	m²
	2 
	
	
	
	
	

	7.6
	Sanar infiltração localizada, proveniente da cobertura, sobre o wc masc lado auditório.
	m²
	1 
	
	
	
	
	

	7.7
	Instalação de chapas de fibro cimento com espessura aprox. 6mm para a platibanda da fachada (aprox. 1x1,5m). 
	m²
	9 
	
	
	
	
	

	7.8
	Instalação de chapas sanduiche alumínio-resina-alumínio (ACM) de 4mm de espessura,  tipo alucobond ou equivalente com respectiva estrutura/suporte e acessórios, na fachada frontal. Consultar o arquiteto/autor do projeto para definição da textura e cor.
	m²
	45 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 7
	
	
	

	

	8
	HIDRÁULICA

	8.1
	Trocar sifão no wc fem - Deca ou similar metal cromado.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	8.2
	Trocar válvula automática de descarga do mictório - Deca ou similar para manter o padrão.
	u
	1 
	
	
	
	
	

	8.3
	Ducha higienica com gatilho,  metalica, com registro no acoplamento,  conexão  do flexivel junto à alimentação da caixa acoplada da bacia sanitária, no wc masc. - deca ou equivalente. 
	u
	1 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 8
	
	
	

	

	9
	DIVERSOS

	9.1
	Saboneteira liquida de pvc branco - Blister ou similar - para manter o padrão, no wc masc.
	u
	1
	
	
	
	
	

	9.2
	Restauração da platibanda do prédio feito com placas lisas de fibro-cimento de espessura aprox de 6mm em módulos de aprox. 1,5x1m, com fechamento das frestas de encontro das chapas que estão deterioradas, cuja altura é de 1,5m.
	m²
	210
	
	
	
	
	

	9.3
	Repor uma clarabóia abaulada de acrilico branco leitoso de aprox. 0,80 x 1m.
	m²
	1
	
	
	
	
	

	9.4
	Instalação de tomadas elétricas simples de 127v e interruptor simples,  em caixa de pvc para parede de dry wall e espelho de pvc branco, com alimentação pelo forro utilizando a infra-estrutura existente e de 4 tomadas e 2 interruptores no recinto sob a passarela.
	u
	9
	
	
	
	
	

	9.5
	Instalação de terminal de informática RJ-45 fêmea em caixa de pvc para parede de gesso dry wall com espelho de pvc branco, com alimentação pelo forro utilizando a infra-estrutura existente.
	u
	4
	
	
	
	
	

	9.6
	Tomadas de telefone em caixa de pvc para parede de gesso dry wall, com espelho de pvc branco, com alimentação pelo forro, utilizando a infra-estrutura existente.
	u
	1
	
	
	
	
	

	9.7
	Construir calha em concreto para captação de água da chuva de aprox. 0,20m x7,5m, e buzinote de 100mm de diametro, no jardim sob a copa
	m
	7,5
	
	
	
	
	

	9.8
	Instalação de tipo em latão com altura de aprox. 40cm indicando a numeração do prédio "880"
	u
	1
	
	
	
	
	

	9.9
	Instalação de luminárias  2 x 32w, completa,  fundo branco com aletas de alumínio anodizado brilhante, com reator de alto fator de potencia.
	u
	4
	
	
	
	
	

	9.10
	Enfiação de 2,5mm² para as luminárias, tomadas e interruptores e luminárias de emergencia.
	m
	100
	
	
	
	
	

	9.11
	Enfiação de 4mm² para as tomadas.
	m
	100
	
	
	
	
	

	9.12
	Cabos UTP cat 5E Furukawa ou equivalente
	m
	180
	
	
	
	
	

	9.13
	Eletroduto flexível de pvc de 1" tigre ou equivalente embutida na parede divisória para as tomadas, interruptor, terminais de informática e telefonia.
	m
	30
	
	
	
	
	

	9.14
	Mesa suporte metálico,  para servidor com altura de 75cm e 50x60cm de tampo em chapa de ferro, pintado, na sala técnica.
	u
	2
	
	
	
	
	

	9.15
	Eletroduto de ferro galvanizado a fogo de 3/4" com conexões, caixas de passagem em alumínio, abraçadeiras, de sobrepor, para luminárias, interruptores paralelos, tomadas,  no recinto sob a passarela e tomadas para luminárias de emergencia.
	m
	40
	
	
	
	
	

	9.16
	Instalar luminárias autônomas de emergência de 2x8w, com instalação de tomada simples, no corredor do auditório e garagem e sala de manutenção.
	u
	3
	
	
	
	
	

	9.17
	Substituir luminárias autônomas de iluminação de emergência  de 2x8w.
	u
	23
	
	
	
	
	

	9.18
	Trocar lampada fluorescente de 16w  que estão queimadas.
	u
	8
	
	
	
	
	

	9.19
	Trocar reator queimado - alto fp 2x16w
	u
	4
	
	
	
	
	

	9.20
	Instalar porta papel toalha de papel com mostrador de nível,  para folha dupla, em acrílico fumê, no wc masc. – Columbus ou similar, para manter o padrão.
	u
	1
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 9
	
	
	

	

	10
	PINTURA

	10.1
	Pintura de paredes  externas, internas, tetos,  forros, vigas,    pilares, recinto das caixas d´água, casa da bomba, balcão, muro divisa e da entrada de veículos, muro de arrimo, sacada,  mureta de jardim, parte interna da platibanda dos brises, e platibanda do entorno ao prédio, mureta central, mureta base da pele de vidro, recinto sob passarela,  do prédio principal e da guarita, em tres demãos ou mais até o perfeito recobrimento da pintura anterior. Antes, deverá proceder o preparo das superfícies corrigindo as imperfeições com lixamento e ou aplicação de massa corrida de pva internamente e acrilica externamente e novo lixamento, bem como o lixamento geral para remoção de películas de tintas queimadas e soltas, limpeza geral para remoção do pó,  de forma a melhorar a aderencia da nova pintura de  tinta latex acrilica suvinil ou equivalente. 
	m²
	2.057
	
	
	
	
	

	10.2
	Pintura em latex acrilico branco do pano de parede junto ao balcão removido, na caixa de escada e parede dey wall - 2 demãos.
	m²
	127
	
	
	
	
	

	10.3
	Pintar gradil  metálico frontal, portões, grelha corrida(0,2x15m) e grade corrida (0,2x28m), grade corrida(0,30x6m), portão telada do abrigo de botijões de gás, portão grade na garagem e cerca em tela metálica do recinto de equipamentos de ar condicionado   em esmalte sintético 3 demãos. Serviço inicilal de lixamento, aplicação de inibidor de ferrugem ferrox ou similar. 
	m²
	141
	
	
	
	
	

	10.4
	Pintura de faixa com largura de 25cm junto a rampa de veículos, com 3 demãos de tinta óleo preto
	m
	83
	
	
	
	
	

	10.5
	Pintura do piso cimentado   passeio público, plataforma dos mastros de bandeiras, piso plataforma dos equipamentos de ar condicionado e sobre a laje de cobertura da garagem no lado direito do predio de quem da rua olha,   com 3 demãos de tinta Laykold - Acrilcor 100, ou equivalente. A cor será definida pela administração. Para cotação considerar cor padrão de fabricação. 


	m²
	194
	
	
	
	
	

	10.6
	Pintar a faixa preta de 0,35m de largura, nas rampas de veículos, com 3 demãos de tinta a óleo.
	m
	40
	
	
	
	
	

	10.7
	Pintar  batentes  de portas com folhas revestidas de fórmica de 70 a 90 cm, com 2 demãos ou até o perfeito recobrimento da tinta a óleo,  com serviço de lixamento preliminar. Wc fem e masc  e do diretor.
	u
	17
	
	
	
	
	

	10.8
	Pintura da estrutura metálica do prédio em vigas "I"   (de 0,30 a 0,60m de altura),  instalada aparente  no lado externo do prédio, com 3 demãos de  esmalte sintético, fazendo-se o lixamento para remoção de ferrugem e aplicação de inibidor, zarcão, inicialmente.
	m
	170
	
	
	
	
	

	10.9
	Pintura da cantoneira metálica de 3cmx3cm,  junto aos vãos dos brises com 3 demãos de esmalte sintético preto, com serviço preliminar de lixamento.
	m
	75
	
	
	
	
	

	10.10
	Pintar chapa e rufos 30 cm , da cobertura do prédio e da guarita, com 3 demãos de esmalte sintético e fundo de galvite em duas demãos, com serviço preliminar de lixamento.
	m
	296
	
	
	
	
	

	10.11
	Pintura de faixa demarcatória de vagas do estacionamento interno e externo frontal, com  e=15cm,  com tinta Laykold-Demacor, ou equivalente. Cor padrão de fabricação.


	m
	40
	
	
	
	
	

	10.12
	Pintura no piso de sinalização de hidrantes e extintores de fogo (1x1m).


	u
	4
	
	
	
	
	

	10.13
	Pintura de suporte em ferro do corrimão externo em ferro chato de aprox.1.1/2" x 1/4" e altura de 1m,  com 3 demãos de esmalte sintético, com serviço preliminar de lixamento.
	u
	27
	
	
	
	
	

	10.14
	Pintura de suporte em ferro do corrimão interno em ferro chato de aprox.1.1/2" x 1/4" e altura de 20cm, fixado sobre mureta guarda corpo (rampa de veículos),  com 3 demãos de esmalte sintético, com serviço preliminar de lixamento.
	u
	31
	
	
	
	
	

	10.15
	Pintura das caixas dos QDFs gerais em 3 demãos de esmalte sintético, com serviço preliminar de lixamento e tratamento com inibidor de ferrugem ferrox ou similar.


	m²
	8
	
	
	
	
	

	10.16
	Pintar porta de ferro em chapa (0,80x2,10m), com  2 demãos ou até o perfeito recobrimento do esmalte sintético,  com serviço de lixamento preliminar e aplicação de inibidor de ferrugem tipo ferrox ou equivalente. Deverá remover a folha para pintura da face inferior. Instalar fechadura com chave chata. Na sala dos servidores/manutenção.


	m²
	5
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 10
	
	
	

	

	11
	LIMPEZA GERAL

	11.1
	Limpeza e desinfecção da caixa d´águade 5.000 litros em fibra de vidro, localizada no piso da garagem.


	u
	4 
	
	
	
	
	

	11.2
	Lavagem da fachada de pedras, com aplicação de detergente neutro e hidrojateamento a alta pressão.
	m²
	173 
	
	
	
	
	

	11.3
	Limpeza periódica e final da obra.
	m²
	744 
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DO ITEM 11
	
	
	

	

	TOTAL (Somatória dos itens de 1.1 a 11.3
	
	
	

	

	A
	TOTAL (Sem B.D.I.)
	

	B
	B.D.I.
	

	C
	TOTAL GLOBAL (Somatória A + B)
	

	TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 




Prazo de garantia dos serviços, materiais e peças: ___ (_______) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses).

Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo de 90 dias).

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 
_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
São Paulo, em ____ de ________________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:________________________________
RG do representante:
_________________
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

                         DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 06/13, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal
Nome do representante:_____________________________________ 
RG do representante:_______________________________________ 

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 06/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013
_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII
DECLARAÇÃO 

(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 06/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013
_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:


_________________

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 – CADIN Estadual)
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Eu __________________________ (nome completo), RG nº _____, representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 06/13, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999 (impedimento de contratar). 

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013

_______________________________________

Assinatura do representante legal
ANEXO 
X
             CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 06/13
Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2013
_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO 
XI 

ATESTADO DE VISTORIA
OBJETO: Reforma do imóvel que abriga a Unidade Regional de Campinas - UR-3 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 06/13, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)
Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________
Tomada de Preços nº  06/13 - TC-A- nº. 12.174/026/10 - Anexos

